## ECOFOUR (перевод)
Перечень запчастей к ECOFOUR в чемоданчике
ENGLISH DESCRIPTION | Русское наименование | ITALIAN DESCRIPTION | CODE | Кол-во, шт
O-RING | кольцевая прокладка 2062 | ORING 2062 -21- R 0058 | 400020 | 10
AUTOMATIC AIR VENT | автоматический воздухоотводчик | VALVOLA SFOGO AR. | 607290 | 1
PRESS.SWITCH ASS. 0,68mbar HONEYW. | пневмореле | ASS.PRESS.C/SQUAD/VIT.0,68mbar | 628610 | 1
PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIP | крепежные клипсы теплообменника | CLIP SCAMBIATORE | 5113650 | 4
O RING 22.22x2.62 | тороидальная прокладка 22,22х2,62 | ANELLO OR 22,22X2,62 | 5402010 | 10
WASHER-SEALING | прокладка | GUARNIZIONE 6,1X11,5X1,5 WRC | 5402050 | 10
WASHER - SENSOR SEALING | прокладка датчика температуры (NTC) | GUARNIZ.SONDA 9,7X15X2 CENTEL. | 5402830 | 10
DHW PLATE EXCHANGER GASKET | прокладка вторичного теплообменника | GUARNIZIONE SCAMB. A PIASTRE | 5404520 | 4
SEALING WASHER G 3/4 | прокладка G. 3/4 17х24х2 | GUARNIZIONE G3/4-17X24X2- | 5404650 | 10
O-RING 14X1,78 EP | тороидальная прокладка | ANELLO OR 14X1,78 EP-57092- | 5406360 | 10
GASKET-MANIFOLD ADAPTOR | прокладка рампы подачи газа | GUARNIZ.RACCORDO RAMPA | 5407810 | 2
GASKET-BURNER MANIFOLD | прокладка рампы подачи газа | GUARNIZIONE RAMPA | 5407940 | 2
PRESSURE SWITCH PIPE L=270 | трубка пневмореле | TUBO PRESSOST. 4,5 X 8 L-270 | 5408080 | 2
O-RING 11,91 X 2,62 NBR | кольцевая прокладка 11,91 х 2,62 NBR | ANELLO OR 11,91X2,62 EPDM | 5408270 | 10
PRESS.SENS.VENTURI SINGLE TAP | устройство Вентури | VENTURI D15 SINGOLA PRESA | 5413850 | 1
DRAINING TAP | кран слива | RUBIN.OT.SCAR.CALD.-337221- | 5652030 | 1
GAS VALVE - SIGMA 845048 | газовый клапан (SIT 845 SIGMA) | VALVOLA GAS | 5653610 | 1
GAS VALVE HON. | газовый клапан (HONEYWELL VK4105M 5033) | V.GAS VK4105M 5108 C/CAPP. | 5665220 | 1
TRANSFORMATION KIT G31 | комплект инжекторов для сжиженного газа | BUSTA TRASFORMAZ.G31 -S44 E3- | 5680020 | 1
DHW PLATE EXCHANGER 10 PLATES | Теплообменник ГВС на 10 пластин | SC.CB16 10 PIASTRE | 5686660 | 1
FIXING CLIP | крепежные клипсы трубки бай-пасса | CLIP TUBO BY-PASS | 8380850 | 2
ELECTRODE - IGNITION | электрод зажигания (или контроля пламени) | CANDELA ACCENSIONE DX | 8422570 | 2
FLOW RILEVATOR | датчик холла | RILEVATORE TURBINA | 8435380 | 1
NTC SENSOR | датчик температуры (NTC) (погружной) | SONDA RAPIDA | 8435400 | 2
NTC SENSOR D18-ITS2410201/0- | датчик температуры (NTC) (накладной) | SONDA CONT.R.D18-ITS2410201/0- | 8435500 | 2
SAFETY VALVE 3 BAR | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | VALV.SICUREZZA 3 BAR | 9951170 | 1
LIMIT THERMOSTAT 105°C | предельный термостат 105 С | TH.LIM.105½C/FAST.PIEGATI | 9951610 | 2
MANOMETER D.40 | манометр | MANOMETRO d.40 S/SUPPORTO | 9951650 | 1
PRESSURE SWITCH | предохранительный прессостат системы отопления | PRESSOSTATO RISCALDAMENTO | 9951690 | 1
FILTER-TRASDUC GROUP -100078- | датчик протока ГВС в сборе | GR.FILTRO TRASDUT.-100078- | 620340 | 1
PRESSURE SENSING VENTURI | устройство Вентури | VENTURI INCLINATO | 710364700 | 1
PCB SM11469 | Электронная плата | GRUPPO SCHEDA SM11469 | 710825300 | 1
O-RING 22 x 3 | тороидальная прокладка 21,5X3 | ANELLO OR 21,5X3 EP70 TFL | 710963000 | 10
O.R. 17,86x2,62 | кольцевая прокладка 17,13X2,62 | ANELLO OR 17,13X2,62 EP70 TFL | 711230600 | 10