## Традиционные котлы
Аксессуары 2016. Настенные и напольные газовые атмосферные котлы
- Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.
№ | Код | Фотография | Описание | MAIN-5 | ECO-5 Compact | MAIN Four | ECO Four / Fourtech / ECO-4s / ECO Home | LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR) | NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort | SLIM / SLIM HPS / SLIM EF | Реком. розн. цена, EURO | Спец. модели и примечания | Чертеж
1. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)
1 | KHG71410181- |  | Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм В комплект поставки входят: - муфта и прокладка; - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 29 | Заменяет KHG 714016910 | ссылка
2 | KHG71413611- |  | Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм - антиоблединительное исполнение Используется вместо KHG 714101810 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 80 |  | ссылка
3 | KHG71410171- |  | Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 1000 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 28 | Заменяет KHG 714017610 | ссылка
4 | KHG71410391- |  | Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 500 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26 |  | ссылка
5 | KHG71410141- |  | Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм Используется для начального участка, т.к. имеет муфту для присоединения к выходу котла. Отличается от KHG 714101510 другой геометрией входной части. Для последующих присоединений использовать KHG 714101510 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 23 | Заменяет KHG 714016810 | ссылка
6 | KHG71410151- |  | Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм, без муфты Используется для промежуточных участков (второй и последующий повороты). Не подходит в качестве начального участка. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22 |  | ссылка
7 | KHG71410161- |  | Коаксиальный отвод 45°, диам. 60/100 мм При использовании в качестве начального участка необходимо заказать KHG 714101910. Для промежуточных участков используется со всеми неконденсационными котлами | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | Заменяет KHG 714017810 | ссылка
8 | KHG71410411- |  | Инспектируемый коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 91 |  | ссылка
9 | 5407990 |  | Горизонтальный наконечник для коаксиальной трубы Запчасть к коду KHG 714101810 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.5 | запчасть к KHG 714101810
10 | KHG71411971- |  | Коаксиальный комплект для слива конденсата Устанавливается на вертикальном участке. Не требует дополнительной муфты для присодинения к последующей трубе дымохода. Для отвода конденсата можно использовать как этот так и старый аксессуар KHG 714087710 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 59 | Заменяет KHG 714087710 | ссылка
11 | KHG71401771- |  | Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм Внутренний диаметр 100 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 |  | ссылка
12 | KHG71410401- |  | Инспектируемое коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм В комплект поставки входят муфта и прокладка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 82 |  | ссылка
13 | KHG71408941- |  | Коаксиальное удлинение для присоединение к единому коаксиальному дымоходу типа LAS В комплект поставки входят муфта и прокладка. Позволяет присоединить котел к коаксиальному дымоходу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 62 |  | ссылка
14 | KHG71403641- |  | Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, длина 1000 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 157 |  | ссылка
15 | KUG71413571- |  | Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиоблединительное исполнение Используется вместо KHG 714036410 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзания воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 211 |  | ссылка
16 | KHG71403671- |  | Изолирующая накладка для горизонтальных крыш | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 36 |  | ссылка
17 | KHG71403661- |  | Изолирующая накладка для наклонных крыш | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 69 |  | ссылка
18 | KHG71410191- |  | Адаптер для вертикального коаксиального выхода | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26 | Применяется когда отвод KHG 714101610 используется в качестве начального участка | ссылка
19 | KHG71402341- |  | Муфта для соединения коаксиальных труб | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11
20 | KHG71411941- |  | Коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 60/100 мм Позволяет присоединить котел с выходами диам. 60/100 мм к коаксиальному дымоходу 80/125 мм, что позволяет увеличить длину коаксиального дымохода. Материал - алюминий. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31 |  | ссылка
21 | KHG71414041- |  | Коаксиальное удлинение диам. 80/125 мм, длина 1000 мм Используется совместно с переходником KHG 714119410 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 45 |  | ссылка
22 | KHG71414051- |  | Коаксиальный отвод 90°, диам. 80/125 мм Используется совместно с переходником KHG 714119410 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 38 |  | ссылка
23 | KHG71414061- |  | Коаксиальная труба с наконечником диам. 80/125 мм, длина 750 мм В комплект поставки входят: - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка на наружную и внутреннюю часть стены. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 57 |  | ссылка
24 | KHG71414071- |  | Устройство для сбора конденсата Предназначено для предотвращения попадания конденсата в трубки пневмореле. Устанавливается в разрыве между пневмореле и трубкой подключения к устройству вентури |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 7 | Используется с пневмореле HUBA | ссылка
2. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)
25 | KHG71406151- |  | Переходной комплект на раздельные трубы (AFR) Используется для котлов серий ECO, LUNA, MAINFOUR, ECOFOUR, NUVOLA, ECO-3, LUNA-3, LUNA-3 COMFORT, NUVOLA-3, NUVOLA-3 COMFORT и SLIM. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам. В комплект поставки: - подсоединение для забора воздуха (система AFR); - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания с муфтой и прокладкой. |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | 31 |  | ссылка
26 | 7108183-- |  | Адаптер для подключения раздельных труб Используется вместо комплектов KHG 714061511 или для котлов пятого поколения. Выполнен из металла. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75 |  | ссылка
27 | KHG71413621- |  | Адаптер для подключения раздельных труб Используется вместо комплектов KHG 714061511 или для котлов пятого поколения. Выполнен из термостойкого пластика. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 53 |  | ссылка
28 | 7219368-- |  | Утеплитель адаптера для подключения раздельных труб | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35
29 | KHG71411181- |  | Переходник диам. 80 мм Используется для перехода с коаксиальной трубы диам. 60/100 мм на дымоотводящую трубу диам. 80 мм с притоком воздуха из помещения где находится котел | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 38 | Заменяет старый код KHG714089810 Только для котлов LUNA-3 Silver Space | ссылка
30 | KHG71401831- |  | Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 1000 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 23 |  | ссылка
31 | KHG71401821- |  | Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 500 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 |  | ссылка
32 | KHG71403871- |  | Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 56 |  | ссылка
33 | KHG71403861- |  | Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 1000 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 30 |  | ссылка
34 | KHG71403851- |  | Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 500 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22 |  | ссылка
35 | KHG71401801- |  | Отвод 90° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 |  | ссылка
36 | KHG71401811- |  | Отвод 45° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 |  | ссылка
37 | KHG71411961- |  | Конденсатосборник Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Соединяет горизонтальный и вертикальный участки, дополнительную информацию см. в инструкции к котлу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 37 | Заменяет код KHG 714054710 | ссылка
38 | KHG71405041- |  | Опора для точного вывода труб притока / отвода | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 104 |  | ссылка
39 | KHG71405031- |  | Опора для точного вывода трубы отвода дыма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 95 |  | ссылка
40 | 7114507-- |  | Переходник для использования труб с изоляцией В комплект поставки входят муфта и прокладка Используется для соединения раздельных труб с изоляцией и без нее. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 39
41 | KHG71403741- |  | Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 132 |  | ссылка
42 | KHG71405151- |  | Набор для центровки труб диам. 60 мм (5 шт.) | [7 empty] | 121 |  | ссылка
43 | KHG71403651- |  | Единый вертикальный наконечник для раздельных труб Позволяет вывести раздельные трубы на крышу единой трубой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 163 |  | ссылка
44 | KHG71403671- |  | Изолирующая накладка для горизонтальных крыш диам. 80-100 мм Используется с наконечником для вертикальной трубы. Материал алюминий | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 36 |  | ссылка
45 | KHG71401841- |  | Декоративная наружная накладка , диам. 80 (пластик) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 |  | ссылка
46 | KHG71401851- |  | Декоративная внутр. накладка , диам. 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | 8
47 | KHG71401771- |  | Декор. внутр. накладка , диам. 100 (для труб с изол.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | 10 |  | ссылка
48 | KHG71401061- |  | Единый горизонтальный наконечник для раздельных труб Позволяет вывести раздельные трубы через стену единой трубой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 149 |  | ссылка
49 | KHG71410511- |  | Отвод 90° для труб с изоляцией, диам. 80 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 93 | Заменяет KHG 714030410 | ссылка
50 | KHG71410521- |  | Отвод 45° для труб с изоляцией, диам. 80 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 91 | Заменяет KHG 714030310 | ссылка
51 | KHG71410541- |  | Труба эмал. с внешней изол., диам. 80 мм, длина 1000 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 98 | Заменяет KHG 714030110 | ссылка
52 | KHG71410531- |  | Труба эмал. с внешней изол., диам. 80 мм, длина 500 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 67 | Заменяет KHG 714030210 | ссылка
53 | KHG71401041- |  | Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |  | ссылка
54 | KHG71412281- |  | Вертикальный комплект для сбора конденсата Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Устанавливается на вертикальном участке дымохода. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19 |  | ссылка
55 | KHW71406881- |  | Комплект стабилизатора тяги для котлов SLIM iN с открытой камерой сгорания, диам. 160 мм Устанавливается на выходной патрубок дымовых газов в верхней части котла. Является неотъемлимой частью котла и содержит в себе - участок разгона дымовых газов, стабилизатор тяги и термостат датчик дымовых газов. Применяется с котлами SLIM 1.400 iN и 1.490 iN | [6 empty] | ● | 80 | Только для SLIM iN
56 | KHW71406891- |  | Комплект стабилизатора тяги для котлов SLIM iN с открытой камерой сгорания, диам. 180 мм Устанавливается на выходной патрубок дымовых газов в верхней части котла. Является неотъемлимой частью котла и содержит в себе - участок разгона дымовых газов, стабилизатор тяги и термостат датчик дымовых газов. Применяется с котлами SLIM 1.620 iN | [6 empty] | ● | 160 | Только для SLIM iN
57 | 7215464-- |  | Комплект стабилизатора тяги для котлов SLIM EF, диам. 180 мм Устанавливается на выходной патрубок дымовых газов в верхней части котла. Является неотъемлимой частью котла и содержит в себе - участок разгона дымовых газов, стабилизатор тяги и термостат датчик дымовых газов. Применяется с котлами SLIM EF 1.39 и 1.49 | [6 empty] | ● | 135 | Только для SLIM EF
58 | 7215465-- |  | Комплект стабилизатора тяги для котлов SLIM EF, диам. 200 мм Устанавливается на выходной патрубок дымовых газов в верхней части котла. Является неотъемлемой частью котла и содержит в себе - участок разгона дымовых газов, стабилизатор тяги и термостат датчик дымовых газов. Применяется с котлами SLIM EF 1.61 | [6 empty] | ● | 135 | Только для SLIM EF
3. Гидравлические аксессуары
59 | KHG71405881- |  | Универсальный комплект подводок В комплект поставки входят универсальные подводки из нержавеющей стали. Комплект часто используется при замене котлов других производителей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | 95
60 | KHG71402891- |  | Гидравлический присоединительный комплект В комплект поставки входят - 5 изогнутых трубок; - 1 запорный газовый кран. |  |  | ● | ● | ● |  |  | 57
61 | KHW71408561- |  | Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью меньше 35 кВт (выход 3/4") В комплект поставки входят: - насос GRUNDFOS UPS 15-50; - гибкие металлические подводки 1000 мм; - тройник G3/4"; - прокладки; - предохранительный клапан контура отопления; - присоединительные трубки к котлу и бойлеру. | [6 empty] | ● | 389 | модели Slim i, Fi, FiN 1. … меньше 35 кВт
62 | KHW71409681- |  | Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью свыше 35 кВт (выход 1-1/4") В комплект поставки входят: - насос GRUNDFOS UPS 15-50; - гибкие металлические подводки 1000 мм; - тройник G1-1/4"; - прокладки; - присоединительные трубки к котлу и бойлеру. | [6 empty] | ● | 392 | модели Slim iN 1. … свыше 35 кВт до 62 кВт
63 | KHG71402201- |  | Запорный кран системы отопления (без фильтра) Присоединительный размер G3/4" |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | SLIM: только модели с закр.камерой и 2.230 i-2.300 i
64 | KHG71408481- |  | Гидравл. присоединительный комплект, LUNA-3 Comfort (НТ) + UB INOX Комплект используется для присоединения настенных котлов серий LUNA-3 Comfort, ECO-3 Compact к внешним бойлерам серии UB INOX В комплект постаки входят: - 2 гибкие подводки G3/4" 900 мм; - 1 запорный кран; - 2 тройника G3/4"; - прокладки. |  |  |  |  | ● |  |  | 107 | ECO-3 Compact 1.xxx, LUNA-3 Comfort 1.xxx
65 | KHG71402331- |  | Набор труб для вертикального присоединения В комплект поставки входят 5 изогнутых трубок для вертикального присоединения. Для котлов MAIN Four, ECO Four, FOURTECH, ECO-5 Compact и MAIN-5 необходимо дополнительно использовать аксессуар KHG 71402891- |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 55 | + KHG 71402891- если нет гидр. присоединений в комплекте с котлом
66 | KHG71402321- |  | Разделительный комплект LUNA-3 Comfort Разделительные комплекты используют для предотвращения контакта теплоносителя с водой контура водоснабжения. В комплект поставки входят: - дополнительный кран заполнения; - разделитель (состоит из обратного и предохр. клапана) и три изогнутые трубки. Для ECO необходимо дополнительно использовать KHG 714021911 или KHG 714052610. Не применяется с котлами LUNA Silver Space |  |  |  |  | ● |  |  | 114 | + KHG 714021911 и KHG 714052610
67 | KHG71402161- |  | Расширительный бак 10 л Не применяется с котлами LUNA Silver Space / LUNA Max / LUNA HT |  |  |  |  | ● |  |  | 56
68 | KHG71403441- |  | Расширит. бак (2 л) с присоединениями, NUVOLA-3 B40 | [5 empty] | ● |  | 73
69 | KSL71408611- |  | Расширительный бак (4 л) с присоединениями, COMBI Дополнительный расширительный бак, используемый при подключении котлов LUNA-3 Comfort 1.xxx к бойлеру COMBI | [7 empty] | 117 | COMBI 80 л
70 | KHG71402271- |  | Набор для рециркуляции, NUVOLA-3 В комплект поставки входят: - Т-образная трубка; - запорный кран на входе холодной воды с обратным клапаном. | [5 empty] | ● |  | 32 | и NUVOLA HT
71 | KHG71408541- |  | Расширительный бак (4 л) с присоединениями, UB INOX | [7 empty] | 166 | UB 80/120 INOX
72 | KHG71402291- |  | Ограничитель расхода воды (8 л/мин) Не применяется с котлами LUNA Silver Space |  |  | ● | ● | ● |  |  | 5
73 | KHG71408521- |  | Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/70 AO) Применяется, как правило, при большом гидравлическом сопротивлении системы отопления |  |  |  |  | ● |  |  | 127
74 | KFG71407961- |  | Устройство для низкотемпературного контура В комплект поставки входят: - гидравлический коллектор; - 2 насоса; - смесительный клапан; - блок управления. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1269
75 | KHG71408511- |  | Дополнительный насос для 3-ей зоны Применяется в устройствах для управления разнотемпературными контурами | [7 empty] | 161 | внутри KFG 714079611 или внутри KHG 714086310
76 | KHG71409631- |  | Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к котлам ECO Compact и ECOFOUR Позволяет присоединить одноконтурный котел к бойлеру. В комплект поставки входят: - электрический трехходовой клапан; - 2 датчика температуры бойлера, один для традиционных и один для конденсационных котлов; - тройник; - 2 гибкие металлические подводки. |  | ● |  | ● |  |  |  | 144
77 | KHG71410661- |  | Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате к одноконтурным котлам LUNA-3 Comfort |  |  |  |  | ● |  |  | 24 | Только LUNA-3 Comfort 1.xxx
78 | KFG71411191- |  | Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате и датчика температуры бойлера для одноконтурных котлов LUNA-3 Comfort |  |  |  |  | ● |  |  | 32 | Только LUNA-3 Comfort 1.xxx
4. Аксессуары для регулирования температуры
79 | KHG71406161- |  | Механический программируемый таймер Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла | [5 empty] | ● | ● | 57
80 | KHG71406171- |  | Цифровой программируемый таймер Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла | [5 empty] | ● | ● | 115
81 | KHG71406211- |  | Датчик уличной температуры При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 23
82 | KHG71407261- |  | QAA 73 - Устройство дистанционного управления Функции: - программирование режимов отопления и ГВС; - самодиагностика; - включение-выключение котла, установка температур контуров отопления и ГВС. Для присоединения к котлам SLIM необходимо также использовать аксессуар KHG 714072511 (интерфейсная плата) | [6 empty] | ● | 220 | Не для SLIM HPS.
83 | KHG71407251- |  | Интерфейсная плата для QAA 73 | [5 empty] | ● | ● | 44 | Не для SLIM HPS.
84 | KHG71406281- |  | Комнатный механический термостат от SIEMENS Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С … 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 38
85 | KHG71408691- |  | Комнатный механический термостат Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С … 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22
86 | KHG71408671- |  | Magictime Plus - комнатный программируемый недельный термостат Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°С. Режим "антизаморозки" (в положении выключено) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 115
87 | 7107202-- |  | Каскадный регулятор Е8 Позволяет управлять каскадом из 4-ех котлов SLIM. Также управляет приоритетным нагревом бойлера, одним прямым контуром и смесительным контуром с трехходовым клапаном. В комплекте 3 датчика температуры - уличный, датчик бойлера и датчик каскада. |  | ● |  | ● | ● |  | ● | 633
88 | 7106138-- |  | Короб настенного монтажа E8 с клеммными колодками Короб настенного монтажа каскадного регулятора E8 с клеммными колодками в комплекте. С самим регулятором клеммные колодки не поставляются. |  | ● |  | ● | ● |  | ● | 303
89 | KHG71411471- |  | Беспроводная панель управления Состоит из беспроводной панели управления и радиомодуля для связи с котлом. Позволяет реализовать беспроводное управление котлами LUNA-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort (батарейки в комплекте). Является частью котлов серии LUNA-3 Comfort AIR. |  |  |  |  | ● | ● |  | 186 | Используется также как запчасть для котлов LUNA-3 Comfort AIR - код JJJ 5693700. Используется совместно с радиомодулем JJJ 5693630 для котлов LUNA-3 Comfort, Nuvola-3 Comfort.
90 | KHG71410641- |  | Панель управления Подключается к электронной плате котлов LUNA-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort кабелем. Предельная длина кабеля до 50 м |  |  |  |  | ● | ● |  | 78
91 | KHG71410051- |  | Интерфейсная плата сигнала о блокировке Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 20 |  | ссылка
92 | KHG71410651- |  | Интерфейсная плата для зонального регулирования Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла и управлять дополнительной зоной |  |  |  |  | ● | ● |  | 24 |  | ссылка
93 | 8611910 |  | Клеммная колодка для насоса бойлера Обеспечивает удобство подключения насоса бойлера стороннего производителя, имеющего встроенный термостат, к одноконтурным котлам SLIM. | [6 empty] | ● | 9
94 | KHG71406191- |  | Датчик температуры воды контура ГВС Датчик используется при подключении внешнего бойлера к одноконтурным котлам LUNA3 Comfort и SLIM. |  |  |  |  | ● |  | ● | 10 | Не для SLIM HPS.
95 | KHW71408741- |  | Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС Данный комплект используется для присоединения "чужого" бойлера к котлам SLIM. При этом температуры воды в бойлере регулируется ручкой ГВС на котле. | [6 empty] | ● | 41 | только SLIM 1. … Не для SLIM HPS.
96 | KHG71407681- |  | Датчик температуры воды контура ГВС Используется только для подключения внешнего бойлера к одноконтурным котлам ECOFOUR 1.xx |  |  |  | ● |  |  |  | 8
97 | KSL71411051- |  | Комплект для присоединения LUNA3+COMBI В комплект поставки входят: - крепежная пластина; - датчик температуры бойлера (NTC); - мотора трехходового клапана и кабель подключения к плате. |  |  |  |  | ● |  |  | 43 | Luna3 Comfort 1.xxx
5. Прочие аксессуары
98 | 62350000 |  | Смазка Molykote Используется для смазки тороидальных прокладок в гидравлических соединениях котлах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 67
99 | KHG71407381- |  | Декоративный кожух с дверцей Используется для того, чтобы закрыть трубы, уходящие от котла в стену |  |  |  |  | ● |  |  | 18 | LUNA HT
100 | KHG71402301- |  | Умягчитель воды полифосфатный Используется, если вода контура ГВС имеет высокую жесткость. Уменьшает образование накипи в теплообменника. В комплект поставки входят подсоединения и наполнитель для одной загрузки | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 211 | LUNA HT | ссылка
101 | KHG71402431- |  | Наполнитель полифосфатный для умягчителя воды (картридж) В комплект поставки входит наполнитель для четырех загрузок | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 58 | LUNA HT | ссылка
102 | 7113533-- |  | Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM без электродов Используется дополнительно, если не удается достичь бесшумного розжига (по причине плохой или неустойчивой тяги). Применяется для котлов начиная с серийного номера B641. | [6 empty] | ● | 65 | Не для SLIM HPS.
103 | 7113532-- |  | Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM с электродами Используется дополнительно, если не удается достичь бесшумного розжига (по причине плохой или неустойчивой тяги). Применяется для котлов до серийного номера B640. | [6 empty] | ● | 67 | Не для SLIM HPS.
104 | 614590 |  | Чемоданчик BAXI с инструментам В комплект поставки входят: чемоданчик 440Х350Х140; магнитная отвертка с различными насадками; отвертка плоская 3Х100; отвертка плоская 6,5Х150; отвертка укороченная плоская 6,5Х30; отвертка укороченная крестовая 4,5Х30; отвертка укороченная крестовая 6Х30; ключ разводной 250 мм; клещи для труб с регулируемым зевом до 24 мм ("галочки") комплект ключей шестигранных, 9 шт., 1,5-10; ножницы с изолированными ручками; ключи гаечные 6/7; 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 16/17; ключ шарнирный 7 мм. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 898
105 | 95606963 |  | ТЭН 2,7 кВт при 230 В (электрический нагревательный элемент с термостатом) Используется для подключения и нагрева воды в бойлерах Premier Plus. Оснащен управляющим термостатом и термостатом перегрева. Благодаря L-образной форме обеспечивает более однородный нагрев воды. | [7 empty] | 89 | Только для бойлеров Premier Plus
106 | 710926800 |  | Комплект для модернизации MAINFOUR 240F с газового клапана серии G на M |  |  | ● |  |  |  |  | 197
107 | 710926900 |  | Комплект для модернизации MAINFOUR 24 с газового клапана серии G на M |  |  | ● |  |  |  |  | 197
108 | 710927100 |  | Комплект для модернизации М MAINFOUR 18FCN с газового клапана серии G на M |  |  | ● |  |  |  |  | 197
109 | 710927300 |  | Комплект для модернизации М QUASAR D24 с газового клапана серии G на M |  |  | ● |  |  |  |  | 197
110 | 710927400 |  | Комплект для модернизации М QUASAR D24F с газового клапана серии G на M |  |  | ● |  |  |  |  | 197
111 | JJJ110000010 |  | Жидкость для очистки систем отопления BX/01R - бутыль 1 кг Жидкость для очистки системы отопления от отложений накипи, коррозии и прочих отложений. Не содержит кислоту и безопасна для систем на основе металлов, полипропилена, полиэтилена, поливинилхлорида и алюминия и его сплавов. Смазывает насосы и клапаны в системе и останавливает существующую коррозию в системе. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22
112 | JJJ110000020 |  | Жидкость для защиты систем отопления BX/01F - бутыль 1 кг Жидкость для предотвращения коррозии и отложения накипи в системах отопления. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22
113 | JJJ110000030 |  | Жидкость для защиты низкотемпературных систем отопления BX 01/P - бутыль 1 кг Жидкость для предотвращения коррозии и отложения накипи в низкотемпературных системах отопления (теплые полы). | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22.5
114 | JJJ110000090 |  | Установка для промывки теплообменников DOS 25 V4V Установка промывает систему и удаляет накипь и другие отложения. Предназначена для работы с жидкостями (BX FE, BX NF, BX-SNO AL). Оснащена встроенным трехходовым клапаном для изменения направления циркуляции протока. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 867
115 | JJJ110000110 |  | Установка для промывки теплообменников DOS 40 V4V Установка промывает систему и удаляет накипь и другие отложения. Предназначена для работы с кислотными жидкостями (BX FE, BX NF, BX-SNO AL). Оснащена встроенным трехходовым клапаном для изменения направления циркуляции протока. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1133
116 | JJJ110000040 |  | Установка для промывки систем отопления Установка промывает систему и удаляет накипь и другие отложения. Предназначена для работы с промывочной жидкостью (BX 01/R). Оснащена встроенным трехходовым клапаном для изменения направления циркуляции протока и сменным фильтром. Не использовать с кислотными жидкостями. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2333
117 | 711599000 |  | Чемоданчик BAXI с запчастями для котла MAIN Four |  |  | ● |  |  |  |  | 459
118 | 711598900 |  | Чемоданчик BAXI с запчастями для котла MAIN-5 | ● | [6 empty] | 419
119 | 711598700 |  | Чемоданчик BAXI с запчастями для котла ECO Four |  |  |  | ● |  |  |  | 549
120 | 711598800 |  | Чемоданчик BAXI с запчастями для котла FOURTECH |  | ● | [5 empty] | 589

## Конденсационные котлы
Аксессуары 2016. Настенные и напольные газовые конденсационные котлы
- Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.
№ | Код | Фотография | Описание | Luna/Nuvola Duo-tec | Duo-tec Compact | LUNA Platinum | Duo-tec MP (1.350-1.70) | Duo-tec MP (1.90-1.110) | POWER HT (1.450-1.1500) | POWER HT (1.230-1.650) | Реком. розн. цена, EURO | Спец. модели и примечания | Чертеж
1. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)
1 | KHG71405961- |  | Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм, HT В комплект поставки входят: - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены. | ● | ● | ● |  |  |  |  | 37 |  | ссылка
2 | KHG71408891- |  | Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм, HT В комплект поставки входят: - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены. | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 76 |  | ссылка
3 | KUG71413331- |  | Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, полипропиленовая, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм, НТ |  |  |  |  | ● |  |  | 267 |  | ссылка
4 | KHG71409351- |  | Вертик. наконечник для коакс. трубы полипропиленовый, диам. 80/125 мм, HT | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 107 |  | ссылка
5 | KUG71413581- |  | Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 60/100 мм - антиоблединительное исполнение | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 139
6 | KUG71413591- |  | Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 80/125 мм, общая длина 1155 мм, длина наконечника 262 мм - антиоблединительное исполнение Используется вместо KHG 714093510 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы. | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 122 |  | ссылка
7 | KUG71413341- |  | Вертикальный наконечник полипропиленовый для коаксиальной трубы, диам. 110/160 мм, НТ |  |  |  |  | ● |  |  | 356 |  | ссылка
8 | KHG71405951- |  | Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм, HT | ● | ● | ● |  |  |  |  | 34 |  | нет
9 | KHG71411981- |  | Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 500 мм, HT | ● | ● | ● |  |  |  |  | 26 |  | ссылка
10 | KHG71408851- |  | Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм, HT | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 67 |  | нет
11 | KHG71408861- |  | Коаксиальное удлинение полипропиленовое диам. 80/125 мм, длина 500 мм, HT | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 43 |  | нет
12 | KUG71413381- |  | Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм, HT |  |  |  |  | ● |  |  | 115 |  | нет
13 | KUG71413371- |  | Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 500 мм, HT |  |  |  |  | ● |  |  | 82 |  | нет
14 | KHG71405981- |  | Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм, HT | ● | ● | ● |  |  |  |  | 32 |  | нет
15 | KHG71408881- |  | Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм, HT | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 32 |  | нет
16 | KUG71413351- |  | Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 110/160 мм, HT |  |  |  |  | ● |  |  | 78 |  | нет
17 | KHG71405971- |  | Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм, HT | ● | ● | ● |  |  |  |  | 28 |  | ссылка
18 | KHG71408871- |  | Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125, HT | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 36 |  | ссылка
19 | KUG71413361- |  | Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм, HT |  |  |  |  | ● |  |  | 99 |  | нет
20 | KHG71401771- |  | Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм Внутренний диаметр 100 мм | ● | ● | ● |  |  |  |  | 10 |  | ссылка
21 | KHG71409361- |  | Изолирующая накладка для гориз. крыш, диам. 80/125 мм, HT Материал алюминий | ● | ● | ● |  |  |  |  | 28 |  | нет
22 | KHG71410481- |  | Изолирующая накладка для гориз. крыш, диам. 110/160 мм, HT |  |  |  |  | ● |  |  | 61 |  | нет
23 | KHG71409371- |  | Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм, HT Материал полипропилен (марка моплен), крепеж алюминий. Угол наклона меняется от 15° до 45° | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 73 |  | нет
24 | KHG71410491- |  | Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 110/160 мм, HT Материал полипропилен (марка моплен), крепеж алюминий. Угол наклона меняется от 15° до 45° |  |  |  |  | ● |  |  | 77 |  | нет
25 | KHG71409391- |  | Коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 60/100 мм, HT Позволяет присоединить котел с выходами диам. 60/100 мм к коаксиальному дымоходу 80/125 мм | ● | ● | ● |  |  |  |  | 20 | Для использования с аксессуарами 80/125, HT | нет
2. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)
26 | KHG71405911- |  | Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм, HT Используется для конденсационных котлов. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам. В комплект поставки входят: - подсоединение для забора воздуха; - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания. | ● |  | ● |  |  |  |  | 17 |  | ссылка
27 | 7102689-- |  | Адаптер для подключения раздельных труб, диам. 80 мм, HT | ● | ● | ● |  |  |  |  | 61
28 | KHG71408901- |  | Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм, HT Используется для конденсационных котлов. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам. В комплект поставки входят: - подсоединение для забора воздуха; - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания. |  |  |  | ● |  |  |  | 63 |  | ссылка
29 | 7106314-- |  | Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 110 мм, HT Используется для конденсационных котлов. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам. В комплект поставки входят: - подсоединение для забора воздуха; - переходник на 110 мм для отвода продуктов сгорания. |  |  |  |  | ● |  |  | 155
30 | KHG71407561- |  | Переходник из полипропилена, диам. 80 / диам. 60, HT | ● | ● | ● |  |  |  |  | 13 |  | ссылка
31 | LSD79000015- |  | Наконечник полипропиленовый длиной 585 мм, диам. 80, НТ |  |  |  | ● |  |  |  | 61 |  | ссылка
32 | KUG71413271- |  | Наконечник полипропиленовый горизонтальный, диам. 110, НТ |  |  |  |  | ● |  |  | 145
33 | KUG71413281- |  | Наконечник полипропиленовый вертикальный, диам. 110, НТ |  |  |  |  | ● |  |  | 135
34 | KHG71407531- |  | Труба полипропиленовая диам. 60 мм, длина 1000 мм, HT | ● | ● | ● |  |  |  |  | 19
35 | KHG71407521- |  | Труба полипропиленовая диам. 60 мм, длина 500 мм, HT | ● | ● | ● |  |  |  |  | 14 |  | ссылка
36 | KHG71405941- |  | Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм, HT | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 16 |  | ссылка
37 | KHG71405991- |  | Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 500 мм, HT | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 12 |  | ссылка
38 | KHG71410571- |  | Труба полипропиленовая диам. 80 мм, гибкая длина 1500 мм, HT | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 36
39 | KHG71410581- |  | Труба полипропиленовая диам. 80 мм, гибкая длина 20 м, HT | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 408 |  | ссылка
40 | KUG71413321- |  | Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 1000 мм, HT |  |  |  |  | ● | ● |  | 33 | Взаимозаменяем с KHW714097110
41 | KUG71413311- |  | Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 500 мм |  |  |  |  | ● | ● |  | 26 | Взаимозаменяем с KHW714097010
42 | KHG71409461- |  | Труба полипропиленовая диам. 125 мм, длина 1000 мм, HT |  |  |  | ● |  |  |  | 57 | DUO Tec MP 1.350-1.70 в каскаде | ссылка
43 | KHW71409771- |  | Удлинение полипропиленовое диам. 160 мм, длина 1000 мм, HT |  |  |  | ● | ● | ● |  | 78 | DUO Tec MP 35-100 кВт в каскаде, POWER HT | ссылка
44 | KHW71409811- |  | Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 1000 мм, HT |  |  |  | ● | ● | ● |  | 166 | DUO Tec MP 35-100 кВт в каскаде, POWER HT | нет
45 | LXO00097191- |  | Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 500 мм, HT | [6 empty] | ● | 119
46 | LXO00097192- |  | Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 1000 мм, HT | [6 empty] | ● | 189 |  | ссылка
47 | LXO00097193- |  | Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 2000 мм, HT | [6 empty] | ● | 265 |  | ссылка
48 | KHG71407551- |  | Отвод полипропиленовый 45°, диам. 60 мм, HT | ● | ● | ● |  |  |  |  | 17 |  | ссылка
49 | KHG71409451- |  | Отвод полипропиленовый 45°, диам. 125 мм (2 шт. в компл.), HT |  |  |  | ● |  |  |  | 63 | DUO Tec MP 1.350-1.70 | ссылка
50 | KHG71405931- |  | Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм, HT | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 11 |  | ссылка
51 | KUG71413291- |  | Отвод 45°, диам. 110 мм, HT |  |  |  |  | ● | ● |  | 17 | Взаимозаменяем с KHW714097210 | нет
52 | KHG71407541- |  | Отвод полипропиленовый 90°, диам. 60 мм, HT | ● | ● | ● |  |  |  |  | 15 |  | ссылка
53 | KHG71405921- |  | Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм, HT | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 11 | DUO Tec MP | ссылка
54 | KUG71413301- |  | Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм, HT |  |  |  |  | ● | ● |  | 20 | Взаимозаменяем с KHW714097310 | -
55 | KHG71409441- |  | Отвод полипропиленовый 87°, диам. 125 мм, HT |  |  |  | ● |  | ● |  | 37 | DUO Tec MP 1.350-1.70 в каскаде | ссылка
56 | KHW71409781- |  | Отвод полипропиленовый 87°, диам. 160 мм, HT |  |  |  | ● | ● | ● |  | 55 | DUO Tec MP 35-100 кВт в каскаде, POWER HT | -
57 | KHW71409821- |  | Отвод полипропиленовый 87°, диам. 200 мм, HT |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 269 | DUO Tec MP 35-100 кВт в каскаде, POWER HT | -
58 | KHG71409381- |  | Адаптер для перехода с раздельных труб диам. 80 мм на коаксиальную диам. 125/80 мм, HT |  |  |  | ● |  |  |  | 27 |  | ссылка
59 | 7106820-- |  | Присоединит. патрубок полипропиленовый диам. 110/80 мм с конденсатоотводчиком, HT. Используется для настенных и напольных конденсационных котлов мощностью до 70 кВт. |  |  |  | ● |  | ● |  | 60 | Для подключения котла к общему дымоходу каскадная установка | ссылка
60 | 7107168-- |  | Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 125 мм, HT |  |  |  | ● |  | ● |  | 486 | DUO Tec MP 1.350-1.70 каскадная установка | ссылка
61 | 7107177-- |  | Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла диам. 125 мм, HT 1. С данным аксессуаром можно присоединять до трех котлов Power HT модели 1.450, 1.650 и DUO Tec MP модели 1.35, 1.50, 1.60, 1.70 2. С данным аксессуаром можно присоединять до четырех котлов Power HT модель 1.450 и DUO Tec MP модель 1.35, 1.50 |  |  |  | ● |  | ● |  | 186 | DUO Tec MP 1.350-1.70 каскадная установка | -
62 | 7107152-- |  | Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 160 мм, HT |  |  |  | ● | ● | ● |  | 607 | DUO Tec MP 35-100 кВт, POWER HT каскадная установка | ссылка
63 | 7107163-- |  | Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла диам. 160 мм, HT Примечание: 1. С данным аксессуаром можно присоединять до трех котлов Power HT модель 1.850 и DUO Tec MP модель 1.850. 2. С данным аксессуаром можно присоединять до четырех котлов Power HT модели 1.450, 1.650 и DUO Tec MP модели 1.35, 1.50, 1.60.,1.70 3. С данным аксессуаром можно присоединять до пяти котлов Power HT модели 1.450 и DUO Tec MP модели 1.35, 1.50.,1.60 |  |  |  | ● | ● | ● |  | 265 | DUO Tec MP 35-100 кВт, POWER HT каскадная установка | ссылка
64 | 7107156-- |  | Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 200 мм, HT |  |  |  | ● | ● | ● |  | 784 | DUO Tec MP 35-100 кВт, POWER HT каскадная установка | -
65 | 7107164-- |  | Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла диам. 200 мм, HT Примечание: 1. С данным аксессуаром можно присоединять до четырех котлов Power HT модели 1.1200, 1.1500. 2. С данным аксессуаром можно присоединять до пяти котлов Power HT модели 1.850, 1.1000 и DUO Tec MP модели 1.90, 1.110. 3. С данным аксессуаром можно присоединять до шести котлов Power HT модели 1.450, 1.650 и DUO Tec MP модели 1.35, 1.50, 1.60,1.70 |  |  |  | ● | ● | ● |  | 269 | DUO Tec MP 35-100 кВт, POWER HT каскадная установка | -
66 | LXO00069144- |  | Дымоотводящий комплект для двух котлов в каскаде диам. 250 мм | [6 empty] | ● | 1179 |  | -
67 | 7106821-- |  | Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм Используется для настенных и напольных конденсационных котлов мощностью от 85 до 150 кВт. |  |  |  |  | ● | ● |  | 70 |  | ссылка
68 | KHW71409691- |  | Переходник с диам. 100 мм на диам. 110 мм | [5 empty] | ● |  | 51 | POWER HT каскадная установка | ссылка
69 | KHG71403731- |  | Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | 9 |  | -
70 | KHG71401841- |  | Декоративная наружная накладка , диам. 80 (пластик) | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 4 |  | ссылка
71 | KHG71401851- |  | Декоративная внутр. накладка , диам. 80 | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 8 | DUO Tec MP 1.350-1.70 | -
72 | KHG71401771- |  | Декор. внутр. накладка , диам. 100 (для труб с изол.) | ● | ● | ● |  |  |  |  | 10 |  | ссылка
73 | KHG71409361- |  | Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, диам. 125 мм, HT Используется с наконечником для вертикальной трубы | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 28 | DUO Tec MP 1.350-1.70 | -
74 | KHG71410481- |  | Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, диам. 160 мм, HT Используется с наконечником для вертикальной трубы |  |  |  |  | ● |  |  | 61 |  | -
75 | KHG71409371- |  | Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 125 мм, HT Используется с наконечником для вертикальной трубы. Угол наклона 14-45 °. | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 73 | Для котловLUNA/NUVOLA DUO TEC используется совместно с KHG 714093910 | -
76 | KHG71410491- |  | Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 160 мм, HT Используется с наконечником для вертикальной трубы. Угол наклона 14-45 ° |  |  |  |  | ● |  |  | 77 |  | -
77 | KHG71403721- |  | Наконечник для раздельных труб, диам. 60 мм, HT В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра | ● | ● | ● |  |  |  |  | 8 |  | -
78 | KHG71401041- |  | Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 12 | DUO Tec MP 1.350-1.70 | ссылка
3. Гидравлические аксессуары
79 | KHG71405881- |  | Универсальный комплект подводок В комплект поставки входят универсальные подводки из нержавеющей стали. Комплект часто используется при замене котлов других производителей | ● | ● | [5 empty] | 95
80 | KHG71402201- |  | Запорный кран системы отопления (без фильтра) Присоединительный размер G3/4" | ● | ● | [5 empty] | 15
81 | 7103512-- |  | Гидравлический присоединительный комплект для LUNA Duo-tec В комплект поставки входят - 5 изогнутых трубок; - 2 запорныx крана на отопление | ● | [6 empty] | 68
82 | 7106980-- |  | Гидравлический присоединительный комплект В комплект поставки входят - 5 изогнутых трубок; - 1 запорный газовый кран; - Запорный кран на холодную воду. |  | ● | [5 empty] | 69
83 | 7109314-- |  | Гидравлчиеский присоединительный комплект для LUNA Platinum+ В комплект поставки входит: - Две поовротные трубки с фильтрами - Две прямые трубки |  |  | ● |  |  |  |  | 56
84 | KHG71411721- |  | Комплект труб подачи и обратки для одиночного котла LUNA Platinum+ В комплект поставки входит: - 2 коллектора подачи и обратки; - Трубка подачи; - Трубка обратки; - Кран 3/4; - Кран; - Прокладки; - Заглушка. |  |  | ● |  |  |  |  | 251
85 | KHG71411711- |  | Комплект труб подачи и обратки для двух котлов LUNA Platinum+ в каскаде В комплект поставки входит: - 2 коллектора подачи и обратки; - Трубка подачи; - Трубка обратки; - Кран 3/4'; - 2 крана с фильтром; - Прокладки; - Заглушка 2". |  |  | ● |  |  |  |  | 369
86 | KHG71402331- |  | Набор труб для вертикального присоединения В комплект поставки входят 5 изогнутых трубок для вертикального присоединения. Присоединяется к штантному гидравлическому присоединительному комплекту. | ● | ● | ● |  |  |  |  | 55 | Если нет комплекта гидравлических присоединений то необходимо его заказать
87 | KHG71402271- |  | Набор для рециркуляции, NUVOLA-DUO Tec В комплект поставки входят: - Т-образная трубка; - запорный кран на входе холодной воды с обратным клапаном. | ● | [6 empty] | 32
88 | 7111633-- |  | Комплект с гидроразделителем для одного котла 35-70 кВт В комплект поставки входят: - гидравлический разделитель - набор трубок падачи и обратки с тройниками - два запорных вентиля - обратный клапан - набор прокладок Присоединительный размер к системе отопления 2" с наружной резьбой. |  |  |  | ● |  |  |  | 777
89 | 7105799-- |  | Комплект для подсоединения котла к коллектору В комплект поставки входят: - присоединение к газовой трубе с краном - тройник с запорным краном в линни подачи G1-1/4" - переходник с запорным клапаном в линию возврата G1-1/4" - насадка G1-1/4" и прокладки - гайки обратного клапана G1-1/4" - подсоединение расширительного бака |  |  |  | ● |  |  |  | 620
90 | 7105852-- |  | Комплект для подсоединения котла к коллектору В комплект поставки входят: - присоединение к газовой трубе с краном - тройник с запорным краном в линни подачи G1-1/4" - переходник с запорным клапаном в линию возврата G1-1/4" - насадка G1-1/4" и прокладки - гайки обратного клапана G1-1/4" - подсоединение расширительного бака |  |  |  |  | ● |  |  | 625
91 | 7105838-- |  | Комплект для подсоединения расширительного бака В комплект поставки входят: - соединительная трубка котел - расшиирительный бак - расширительный бак 10 л - монтажные скобы расширительного бака |  |  |  | ● | ● |  |  | 119
92 | 7105775-- |  | Комплект труб подачи и обратки с газовой трубой для одного котла В комплект поставки входят: - газовая труба 2" - коллектор подачи 3" DN80 PN6 - коллектор возврата 3" DN80 PN6 |  |  |  | ● |  |  |  | 556
93 | 7105846-- |  | Комплект труб подачи и обратки с газовой трубой для одного котла В комплект поставки входят: - газовая труба 2" - коллектор подачи 3" DN80 PN6 - коллектор возврата 3" DN80 PN6 |  |  |  |  | ● |  |  | 544
94 | 7105870-- |  | Комплект тепловой изоляции коллекторных труб для одного котла |  |  |  | ● |  |  |  | 20
95 | 7105878-- |  | Комплект тепловой изоляции коллекторных труб для одного котла |  |  |  |  | ● |  |  | 24
96 | 7105827-- |  | Набор фланцев и прокладок |  |  |  | ● | ● |  |  | 169
97 | 7106865-- |  | Трубы подачи/возврата в разделитель производительностью 8,5 м3/ч |  |  |  | ● | ● |  |  | 671
98 | 7106875-- |  | Трубы подачи/возврата в разделитель производительностью 18 м3/ч |  |  |  | ● | ● |  |  | 736
99 | 7106876-- |  | Трубы подачи/возврата в разделитель производительностью 28 м3/ч |  |  |  | ● | ● |  |  | 541
100 | 7106879-- |  | Теплоизоляция для труб подачи/возврата в разделитель производительностью 8,5 м3/ч |  |  |  | ● | ● |  |  | 53
101 | 7106889-- |  | Теплоизоляция для труб подачи/возврата в разделитель производительностью 18 м3/ч |  |  |  | ● | ● |  |  | 56
102 | 7106892-- |  | Теплоизоляция для труб подачи/возврата в разделитель производительностью 28 м3/ч |  |  |  | ● | ● |  |  | 56
103 | LSD79000044- |  | Фланцы и прокладки для разделителя производительностью 8,5 м3/ч |  |  |  | ● | ● |  |  | 29
104 | LSD79000043- |  | Фланцы и прокладки для разделителя производительностью 18 м3/ч |  |  |  | ● | ● |  |  | 78
105 | LSD79000042- |  | Фланцы и прокладки для разделителя производительностью 28 м3/ч |  |  |  | ● | ● |  |  | 99
106 | 7105849-- |  | Набор коллекторов для двух котлов в каскаде |  |  |  |  | ● |  |  | 844
107 | 7105777-- |  | Набор коллекторов для двух котлов в каскаде |  |  |  | ● |  |  |  | 778
108 | 7105832-- |  | Комплект соединений газового патрубка |  |  |  | ● | ● |  |  | 78
109 | 7105875-- |  | Теплоизоляция коллекторов для двух котлов |  |  |  | ● |  |  |  | 31
110 | 7105885-- |  | Теплоизоляция коллекторов для двух котлов |  |  |  |  | ● |  |  | 78
111 | LSD79000031- |  | Гидравлический сепаратор 2", резьбовое соединение Диаметр подводок 2" - Корпус d=100 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 120 кВт |  |  |  | ● | ● | ● |  | 699 | Рекомендации по применению см. в файле гидравлические сепараторы | ссылка
112 | LSD79000032- |  | Гидравлический сепаратор DN65, фланцевое соединение Диаметр подводок 65 мм - Корпус d=150 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 250 кВт |  |  |  | ● | ● | ● |  | 1545 | Рекомендации по применению см. в файле гидравлические сепараторы | ссылка
113 | LSD79000033- |  | Гидравлический сепаратор DN80, фланцевое соединение Диаметр подводок 80 мм - Корпус d=200 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 450 кВт |  |  |  | ● | ● | ● |  | 2108 | Рекомендации по применению см. в файле гидравлические сепараторы | ссылка
114 | LSD79000034- |  | Гидравлический сепаратор DN100, фланцевое соединение Диаметр подводок 100 мм - Корпус d=250 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 750 кВт |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 2175 | Рекомендации по применению см. в файле гидравлические сепараторы | ссылка
115 | KHW71410421- |  | Гидравлический коллектор для одиночного котла или последнего котла в каскаде | [5 empty] | ● |  | 644 | Power HT Возможно соединить между собой до 8 котлов
116 | KHW71409901- |  | Гидравлический коллектор для одного котла при каскадной установке (45 см между котлами) | [5 empty] | ● |  | 563 | Power HT Возможно соединить между собой до 8 котлов | ссылка
117 | KHW71410361- |  | Гидравлический коллектор для одного котла при каскадной установке (2 см между котлами) | [5 empty] | ● |  | 533 | Power HT Возможно соединить между собой до 8 котлов
118 | 7112877-- |  | Гидравлический комплект для присоединения второго насоса (POWER HT 120-150 кВт) В комплект поставки входят: - клапан запорный в сборе G 1-1/2"; - набор прокладок в пакете; - обратный клапан в сборе G 1-1/2"; - насос GRUNDFOS UPML 32-105 180 PWM; - кабель питания насоса. | [5 empty] | ● |  | 753 | Power HT 120 и 150 кВт
119 | 7112881-- |  | Гидравлический комплект для присоединения котла к коллекторам В комплект поставки входят: - клапан запорный в сборе G 1-1/2"; - клапан запорный в сборе с переходом с диам. G 1-1/2" на диам. G 1-1/4"; - набор прокладок в пакете; - обратный клапан в сборе G 1-1/2" с отводом; - насос GRUNDFOS UPML 32-105 180 PWM; - кабель питания насоса; - предохранительный клапан 3 бар G 3/4". | [5 empty] | ● |  | 1042 | Power HT
120 | LXO00069263- |  | Гидравлический комплект для двух котлов в каскаде KB1 для котлов POWER HT 1.230 | [6 empty] | ● | 4111
121 | LXO00069264- |  | Гидравлический комплект для двух котлов в каскаде KB2 для котлов POWER HT 1.280-1.320 | [6 empty] | ● | 4199
4. Аксессуары для регулирования температуры
122 | 7104873-- |  | Датчик уличной температуры (QAC 34), HT При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 33
123 | 7103027-- |  | Беспроводной датчик уличной температуры , HT При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы). Возможна установка только при наличии 710234302. |  |  | ● | ● | ● |  |  | 132
124 | 7104347-- |  | Комнатный датчик температуры Для котлов Luna/Nuvola DUO TEC DUO TEC Compact | ● | ● | [5 empty] | 73
125 | 7105430-- |  | Беспроводной датчик температуры Для котлов Luna/Nuvola DUO TEC DUO TEC Compact | ● | ● | [5 empty] | 191
126 | 7104336-- |  | Датчик комнатной температуры с таймером Для котлов Luna/Nuvola DUO TEC DUO TEC Compact | ● | ● | [5 empty] | 93
127 | 7105432-- |  | Беспроводной датчик комнатной температуры с таймером Для котлов Luna/Nuvola DUO TEC DUO TEC Compact | ● | ● | [5 empty] | 214
128 | KHG71407261- |  | QAA 73 - Устройство дистанционного управления Функции: - программирование режимов отопления и ГВС; - самодиагностика; - включение-выключение котла, установка температур контуров отопления и ГВС. Для присоединения к котлам PRIME HT необходимо также использовать аксессуар KHG 714072511 (интерфейсная плата) | [5 empty] | ● |  | 220
129 | KHG71407791- |  | AGU 2.500 - Интерфейсная плата Управляет смесительным клапаном и насосом низкотемпературного контура по сигналу датчика температуры низкотемпературного контура. Дополнительно необходимо приобрести смесительный клапан с сервоприводом, насос и контактный датчик QAD 36 | [5 empty] | ● |  | 244
130 | KHG71410761- |  | AGU 2.511 - Интерфейсная плата для управления мощностью котла и вывода сигнала о работе/блокировке Позволяет передать по проводам сигнал о работе/блокировке котла, а также управлять мощностью котла с помощью внешнего сигнала 0-10 В. Только для котлов LUNA HT, POWER HT | [5 empty] | ● |  | 199 | Для подключения к котлам с электронной платой Siemens LMU54
131 | KHG71407801- |  | OCI 420 - Интерфейсная плата для RVA 46 или RVA 47 Интерфейсная плата для соединения котлов POWER HT c климатическими регуляторами RVA 46 и RVA 47 (KHG 714078112 или KHG 714078212). | [5 empty] | ● |  | 90
132 | 7101061-- |  | Датчик температуры помещения QAA 55 Способен регулировать температуру подачи котла для достижения желаемой комнатной температуры с наибольшей эффективностью. Может менять простые настройки связанные с поддержанием температуры в помещении. |  |  | ● | ● | ● |  | ● | 89
133 | 7103044-- |  | Беспроводной датчик температуры помещения QAA 55 Способен регулировать температуру подачи котла для достижения желаемой комнатной температуры с наибольшей эффективностью. Может менять простые настройки связанные с поддержанием температуры в помещении. |  |  | ● | ● | ● |  | ● | 133
134 | 7102442-- |  | Климатический регулятор QAA 75 Предназначен для управления котлом и оснащен датчиком температуры помещения. Способен регулировать температуру подачи котла для достижения желаемой комнатной температуры с наибольшей эффективностью. Также используется для программирования параметров котлов, настройки каскадов и различных отопительных зон. |  |  | ● | ● | ● |  | ● | 122
135 | 7102443-- |  | Беспроводной климатический регулятор QAA 75 Предназначен для управления котлом и оснащен датчиком температуры помещения. Способен регулировать температуру подачи котла для достижения желаемой комнатной температуры с наибольшей эффективностью. Также используется для программирования параметров котлов, настройки каскадов и различных отопительных зон. Для соединения с колтлом необходим также 710234302. |  |  | ● | ● | ● |  |  | 198
136 | 7102340-- |  | Комплект для выноса встроенной панели управления LUNA Platinum+ проводной Состоит из встраиваемого модуля с 3 светодиодами и блока для настенного монтажа панели управления QAA75 |  |  | ● |  |  |  |  | 47
137 | 7102441-- |  | Комплект для выноса встроенной панели управления LUNA Platinum+ беспроводной Состоит из встраиваемого модуля с 5 светодиодами и блока для настенного монтажа панели управления QAA75 |  |  | ● |  |  |  |  | 192
138 | 7102343-- |  | Передатчик для беспроводного климатического регулятора QAA 75 Предназначен для подключения к котлу и создания беспроводной связи между котлом и беспроводным климатическим регулятором QAA 75. Оснащен 5-тью светодиодами для индикации состояния котла. Данный аксессуар обязателен при установке 710244302. |  |  | ● | ● | ● |  |  | 102
139 | KHG71407811- |  | RVA 46 - Климатический регулятор для смесительных контуров LUNA HT и POWER HT. Климатический регулятор для смесительных контуров. В комплекте поставки присутствует один накладной датчик температуры QAD21 | [5 empty] | ● |  | 496
140 | KHG71407821- |  | RVA 47 - Климатич. регулятор для соединения в каскад LUNA HT и POWER HT. Климатический регулятор для соединения котлов в каскад. Позволяет соединить до 12 котлов в каскад. В комплекте поставки присутствует один накладной датчик температуры QAD21 | [5 empty] | ● |  | 735
141 | KHG71409661- |  | Коробка для крепления RVA на стену Позволяет разместить до двух регуляторов RVA | [5 empty] | ● |  | 216
142 | 7104408-- |  | BUS-интерфейс OCI 345. Необходим для подключения котлов в каскаде или для подключения котла(-ов) к автоматике RVS46 |  |  | ● | ● | ● |  | ● | 101
143 | 7105199-- |  | RVS 46 Аксессуар для управления низкотемпературным контуром (только для систем с OCI 345). Управляет клапаном подмеса, насосом и установленным датчиком температуры. В комплекте поставки 1 датчик QAD36. |  |  | ● | ● | ● |  | ● | 325
144 | 7100345-- |  | AGU 2.550 Аксессуар для управления низкотемпературной зоной или солнечными коллекторами. Управляет насосом, клапаном подмеса, а также имеет возможность управления 3-мя независимыми релейными выходами, 2-мя температурными датчиками и имеет 1-н управляющий вход. |  |  | ● | ● | ● |  |  | 185
145 | 7105037-- |  | AVS 75 Внешний модуль управления дополнительным контуром Может использоваться в системах с котлами, установленными в каскаде до 16 штук, с приготовлением ГВС через бойлер. Подключается к одному из котлов, управляет 3-мя независимыми релейными выходами, 2-мя датчиками температуры, имеет 1-н вход для подключения термостата бойлера и 1-н управляющий вход. Поставляется в белом корпусе с прозрачной крышкой. В комплекте поставки 1 датчик QAD36. |  |  | ● | ● | ● |  |  | 258
146 | LSX71000003- |  | AVS 75 Внутренний модуль управления дополнительным контуром Может использоваться в системах с котлами, установленными в каскаде до 16 штук, с приготовлением ГВС через бойлер. Подключается к одному из котлов, управляет 3-мя независимыми релейными выходами, 2-мя датчиками температуры, имеет 1-н вход для подключения термостата бойлера и 1-н управляющий вход. отличается от AVS 75 наличием проводов для крепления внутри котла. | [6 empty] | ● | 256
147 | 7110415-- |  | MLC 16 Модуль расширения для управления 2 смесительными контурами Подключается к котлу через MLC 30 и управляет 2-мя смесительными низкотемпературными зонами. Датчики температуры или комнатные термостаты этих зон подключаются к MLC 30. Имеет силовые выходы для управления 2-мя насосами и 2-мя трехходовыми смесительными клапанами. | ● | ● | [5 empty] | 209
148 | 7109320-- |  | MLC 30 Разветвитель сигнала шины Opentherm 4x1 При подключении к котлу он позволяет управлять 4-мя прямых насосоными отопительными контурами, контролируемыми датчиками комнатной температуры. Имеет 4 выхода Opentherm к которым можно подключить датчики комнатной температуры или другие модули MLC 30 и MLC 16. Оснащен 4 силовыми выходами для управлениями насосами или клапанами этих зон. | ● | ● | [5 empty] | 189
149 | KHG71406281- |  | Комнатный механический термостат от SIEMENS Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С … 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | 38
150 | KHG71408691- |  | Комнатный механический термостат Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С … 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | 22
151 | KHG71408671- |  | Magictime Plus - комнатный программируемый недельный термостат Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°С. Режим "антизаморозки" (в положении выключено) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | 115
152 | KHG71407841- |  | QAA 50 - датчик комнатной температуры для RVA 46 LUNA HT Residential 45-100 кВт, POWER HT Датчик комнатной температуры. Используется только совместно с RVA 46 | [5 empty] | ● |  | 105 | Только совместно с регулятором RVA 46
153 | KHG71407851- |  | Мотор смесительного клапана | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 129
154 | KHG71407831- |  | Смесительный клапан, резьба G1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 55
155 | KHG71407861- |  | Смесительный клапан, резьба G1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 63
156 | KHG71407871- |  | Смесительный клапан, резьба G3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70
157 | KHG71407891- |  | QAD 36 - Контактный датчик температуры | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31
158 | KHG71407881- |  | QAD 21- Контактный датчик температуры для RVA 46 и для RVA 47 | [5 empty] | ● |  | 37
159 | KHG71410651- |  | Интерфейсная плата для зонального регулирования Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла и управлять дополнительной зоной | ● | ● | [5 empty] | 24
160 | KHG71407901- |  | QAZ 21 - Датчик температуры ГВС для RVA 47 Датчик температуры воды контура ГВС воды для RVA 47 | [5 empty] | ● |  | 24
161 | KHG71407681- |  | Датчик температуры воды контура ГВС, HT, длина 1,4 м Только для одноконтурных моделей. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | 8
162 | LSX71000001- |  | Датчик температуры воды контура ГВС, HT, длина 2 м | [6 empty] | ● | 19
163 | LSX71000002- |  | Датчик температуры воды контура ГВС, HT, длина 6 м | [6 empty] | ● | 20
5. Прочие аксессуары
164 | KHG71402301- |  | Умягчитель воды полифосфатный Используется, если вода контура ГВС имеет высокую жесткость. Уменьшает образование накипи в теплообменника. В комплект поставки входят подсоединения и наполнитель для одной загрузки | ● | ● | ● |  |  |  |  | 211
165 | 62350000 |  | Смазка Molykote Используется для смазки тороидальных прокладок в гидравлических соединениях котлах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 67
166 | KHG71402431- |  | Наполнитель полифосфатный для умягчителя воды (картридж) В комплект поставки входит наполнитель для четырех загрузок | ● | ● | ● |  |  |  |  | 58
167 | 614590 |  | Чемоданчик BAXI с инструментам В комплект поставки входят: чемоданчик 440Х350Х140; магнитная отвертка с различными насадками; отвертка плоская 3Х100; отвертка плоская 6,5Х150; отвертка укороченная плоская 6,5Х30; отвертка укороченная крестовая 4,5Х30; отвертка укороченная крестовая 6Х30; ключ разводной 250 мм; клещи для труб с регулируемым зевом до 24 мм ("галочки") комплект ключей шестигранных, 9 шт., 1,5-10; ножницы с изолированными ручками; ключи гаечные 6/7; 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 16/17; ключ шарнирный 7 мм. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 898
168 | KHG71412561- |  | Установка нейтрализации конденсата - настенные котлы Предназначено для нейтрализации конденсата от конденсационных котлов. Используется с котлами мощностью до 100 кВт. Диаметр 87,5 мм. Высота - 365 мм. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | 111
169 | KHG71412571- |  | Установка нейтрализации конденсата - напольные котлы Предназначено для нейтрализации конденсата от конденсационных котлов, установленных в каскаде. Мощность котлов от 230 до 350 кВт. Габаритные размеры - 260х330х225. |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 278
170 | KHG71413531- |  | Наполнитель для установки по нейтрализации конденсата - настенные котлы Предназначено для нейтрализации конденсата от настенных или напольных котлов мощностью до 100 кВт. Цилиндр с наполнителем весит 1,6 кг. Применяется для установки KHG 714125610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 94
171 | KHG71413541- |  | Наполнитель для установки по нейтрализации конденсата - напольные котлы Предназначен для нейтрализации конденсата от напольных котлов, установленных одиночно или в каскаде. Пакет с заполнителем весит 4,9 кг. Применяется для установки KHG 714125710 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 46