## MAIN5 (перевод)
Перечень запчастей к MAIN-5 в чемоданчике
ENGLISH DESCRIPTION | Русское наименование | ITALIAN DESCRIPTION | CODE | Кол-во, шт
PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIP | крепежные клипсы теплообменника | CLIP SCAMBIATORE | 5113650 | 2
O-RING 4,47 x 1,78 | кольцевая прокладка 4,47х1,78 | ANELLO OR 4,47X1,78 | 5400620 | 10
O-RING 13,94X2,62 EPDM | кольцевая прокладка 13,94х2,62 | ANELLO OR 13,94X2,62 EPDM WRC | 5402170 | 10
O.R. 17,86x2,62 | кольцевая прокладка 17,86х2,62 | ANELLO OR 17,86X2,62 EP -56- | 5404600 | 10
FUSE | плавкий предохранитель (2 А- 250 В) | FUSIBILE 2A 250V | 9950580 | 10
LIMIT THERMOSTAT 105°C | предельный термостат 105 С | TH.LIM.105½C/FAST.PIEGATI | 9951610 | 2
HYDRAULIC GROUP GASKET | уплотнение | GUARN.TENUTA GR.IDRAULICO | 710039500 | 5
CLIP FLAT d.18 | фиксатор пружины | MOLLA PIATTA d.18 | 710045400 | 3
O-RING d.9,19 X 2,62 | кольцевая прокладка | O-RING d.9,19X2,62 | 710045700 | 10
SAFETY VALVE 3 bar NOVASFER | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | VALV.SICUR.3 bar | 710071200 | 1
O-RING 8,73x1,78 | тороидальная прокладка | ANELLO OR 8,73X1,78 -EPDM- | 710107800 | 10
CLIP d.10 BITRON | скоба d.10 BITRON | CLIP d.10 | 710110600 | 3
AUTOMATIC AIR VENT | автоматический воздухоотводчик | VALVOLA SFOGO ARIA | 710139500 | 1
SAFETY VALVE SEAL | уплотнение клапана безопасности | GUARNIZIONE VALV.SICUREZZA | 710156600 | 5
PRESSURE H20 SENSOR | предохранительный прессостат системы отопления | PRESSOSTATO H2O EDGE | 710371000 | 1
FLOW SWITCH ON/OFF ELTEK | датчик протока | FLUSSOSTATO ON/OFF ELTEK | 710421000 | 1
CLIP FLAT d.14 | клипса d.13 | MOLLA PIATTA d.14 | 710428300 | 3
DRAINING TAP ASSEMBLY | кран слива | ASSIEME RUBINETTO SCARICO | 710473500 | 1
SANITARY FILTER | фильтр | FILTRO DHW ELTEK | 710503300 | 1
ELECTRODE | электрод зажигания и контроля пламени | CANDELA | 710523300 | 2
CLIP TH | клипса крепления термостата перегрева | CLIP TERMOSTATO | 710538300 | 5
CLIP GAS PIPE | скоба патрубка газ. Клапана | CLIP VALVOLA GAS | 710539600 | 5
GAS VALVE VK4105M | газовый клапан (VK4105M) | VALV.GAS HON.VK4105M M-ORING | 710660400 | 1
NTC SENSOR D14 | датчик температуры (NTC) (накладной) D14 | SONDA A CONTATTO d.14 NTC | 710666500 | 2
FIXING CLIP | крепежные клипсы трубки бай-пасса | CLIP SCAMBIATORE SAN. MAIN 400 | 710679800 | 2
O RING 22.22x2.62 | тороидальная прокладка 22,22х2,62 | ANELLO OR 22,22X2,62 | 710733100 | 10
O-RING 22 x 3 | тороидальная прокладка 21,5X3 | ANELLO OR 21,5X3 EP70 TFL | 710963000 | 10
PRESSURE GAUGE MAIN5 | манометр | MANOMETRO MAIN5 | 711252300 | 1
PCB MAIN5 ASSEMBLY | электронная плата | GRUPPO SCHEDA ECO5/MAIN5 | 711476200 | 1